Приложение

к приказу АО «ДонБиоТех»

от «25» сентября 2024 г. № 98



**Акционерное общество «Донские Биотехнологии»**

**АО «ДонБиоТех»**

УТВЕРЖДЕНО приказом АО «ДонБиоТех» от «25» сентября 2024 г. № 98

«Об утверждении Положения о порядке допуска подрядных организаций»

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о порядке допуска к производству работ подрядных организаций на территории АО «ДонБиоТех»

(временное)

Действует до отмены

г. Волгодонск

2024 г.

**Содержание**

1. НАЗНАЧЕНИЕ…………..………………………………………………………………………………………..3

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ….………………………………………………………………………………………3

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………………………...3-4

4. ЦЕЛИ …………………………………………………………………………………………….........................4

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА ПОДРЯДЧИКА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ДОНБИОТЕХ»……………………………………………………………………………………………….4-6

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………………………………………..6-9

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………………………………………………..9

8. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ………………………………………………...9-10

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ , ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ …………………………………………………………………………10-11

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ………………………………………………11-12

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………………………………………………...13

12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………………………………………..............14

13. ПРИЛОЖЕНИЕ 3…………………………………………………………………………………………..15-16

14. ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………………………………….….17-18

15. ПРИЛОЖЕНИЕ 5.………………………………………………………………………………………….19-20

1. **Назначение.**

1.1. Настоящее «Положение о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории Акционерного общества «Донские Биотехнологии» ( далее Положение) разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил, стандартов систем безопасности труда, санитарно-гигиенических нормативов, строительных норм и правил, федеральных норм и правил безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора, другим нормативно-правовым актам по охране и безопасности труда и соответствует политике в области охраны труда системы управления охраны труда Акционерного общества «Донские Биотехнологии» ( далее АО «ДонБиоТех», Общество).

1.2. Положение содержит основные требования по обеспечению допуска и безопасному выполнению работ подрядными организациями на территории Общества на период строительства.

**2. Область действия.**

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на взаимодействующие с подрядными организациями в рамках заключенных договоров структурные подразделения Общества.

2.2. Действие настоящего Положения распространяется на территорию, здания и сооружения, принадлежащие АО «ДонБиоТех» (далее - территория Общества).

2.3. Положение подлежит применению руководителями структурных подразделений (далее СП) Общества и специалистами, занятыми организацией, оформлением, разработкой, заключением, сопровождением, контролем и приемкой работ, выполняемых подрядными организациями на территории Общества.

2.4. Должностным лицам Общества, подготавливающим пакет документации для заключения договора подряда на работы (оказание услуг) на территории Общества, необходимо в обязательном порядке включать в техническое задание при проведении тендерной процедуры на выполнение работ Подрядчиком на территории Общества мероприятия по организации безопасного проведения работ.

 2.5. Должностным лицам Общества, подготавливающим пакет документации для заключения договора подряда на работы (оказание услуг) на территории Общества, необходимо предусматривать в условиях договора применение штрафных санкций за нарушения ( ненадлежащее исполнение) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды ( далее ОТ.ПБ и ООС).

**3. Термины и определения.**

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

3.1.1 **Подрядчик, Подрядная организация** - юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели и их работники, оказывающие услуги и выполняющие работы, включая сервисные и проектные организации, находящиеся на территории Общества с целью выполнения работ ( оказания услуг) согласно заключенному договору.

3.1.2 **Субподрядчик** - юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели и их работники, оказывающие услуги и выполняющие работы, включая сервисные и проектные организации, находящиеся на территории Общества с целью выполнения работ (оказания услуг) согласно заключенному договору с Подрядчиком.

3.1.3 **Действующий объект** – производственные площадки и объекты АО «ДонБиоТех», включающие в себя здания сооружения, оборудование, территорию, инженерные коммуникации, на которых производятся производственные процессы.

3.1.4 **Требования охраны труда** – государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные ведомственными локальными актами, локальными нормативными актами Общества ( положениями, инструкциями, правилами, приказами, распоряжениями).

3.1.5 **Вредный производственный фактор** – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

3.1.6 **Опасный производственный фактор** – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его тарированию, включая смертельный исход.

3.1.7 **Охрана труда** – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающий в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.1.8 **Риск** – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

3.1.9 **Условия труда** – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

3.1.10 **Работник** – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

3.1.11 **Работодатель** - юридическое или физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.

3.1.12 **Средства индивидуальной и коллективной защиты** работников – технические средства, используемые для предотвращения и (или) уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов.

3.1.13 **Заказчик** – АО «ДонБиоТех», Общество.

3.1.14. **СЭД** - Система электронного документооборота

**4. Цели.**

4.1. Информирование персонала Подрядчика о порядке допуска к производству работ на территории Общества, о нормах и правилах, действующих в АО «ДонБиоТех» и о существующих рисках, а также организация контроля за качеством и безопасность проведения работ со стороны Заказчика.

4.2. Информирование Подрядчика о мероприятиях по безопасному производству работ, осуществляемых Подрядчиком, в соответствии с локальными нормативными актами Общества, требованиями корпоративных стандартов и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.3. Информирование и сотрудничество с персоналом Подрядчика по вопросам реализации норм и правил в области ОТ. ПБ и ООС на объектах строительства Общества.

**5. Организация допуска Подрядчика к производству работ на территории АО «ДонБиоТех».**

5.1. До начала производства работ Заказчик передает Подрядчику по «Акту
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства» территорию ( участок) объекта строительства ( Приложение 2). Допуск персонала Подрядчика на территорию объекта строительства осуществляется на основании «Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства» (Приложение 1). Акты составляется в 2-х экземплярах и подписываются уполномоченными должностными лицами с обеих сторон.

5.2. Должностными лицами, ответственными за подписание «Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства»

 и «Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства» являются:

а) Со стороны Заказчика - должностное лицо, назначенное распоряжением (приказом) исполнительного директора АО «ДонБиоТех»:

по «Акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства» (Приложение1) - заместитель исполнительного директора по строительству АО «ДонБиоТех»; по «Акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства» - руководитель управления капитального строительства АО «ДонБиоТех».

б) Со стороны Подрядчика – должностное лицо, назначенное распоряжением (приказом) руководителя подрядной организации (руководитель объекта строительства).

5.3. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить в управление капитального строительства Заказчика следующие документы:

5.3.1 Поименный список работников Подрядчика, направляемых на проведение работ с указанием ответственного должностного лица за организацию безопасного производства работ в соответствии с требованиями ОТ.

5.3.2 Перечень мероприятий по безопасному производству работ в соответствии с требованиями ОТ, согласованный с Заказчиком.

5.3.3 Подписанный обеими сторонами «Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства» с точным указанием места (участка) производства работ.

5.3.4 Согласованный с ответственными представителями Заказчика проект производства работ (план производства работ) в т. ч. план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций и проведении спасательных работ.

5.3.5 Оформленный и зарегистрированный надлежащим образом наряд-допуск (в соответствии с «Положением по организации и производству работ с повышенной опасностью» в случае проведения работ с повышенной опасностью (Приложение 3).

5.3.6 Копии документов, согласно перечня документов Подрядчика, предоставляемых в производственно-технический отдел управления капитального строительства Заказчика (Приложение 4).

5.3.7 Перечень исправных средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды и специальной обуви.

5.3.8 Карты оценки профессиональных рисков работников основных рабочих профессий.

Принятая и согласованная со службой охраны труда Заказчика документация передается в архив производственно-технического отдела управления капитального строительства, где доступна в электронном виде.

5.3.9 Представитель Заказчика рассматривает предоставленный Подрядчиком «Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства» (Приложение 1) с точным указанием места (участка) производства работ и после согласования с службой охраны труда АО «ДонБиоТех», подписывает со стороны Заказчика Акт.

5.4. Вход на объект строительства:

5.4.1 Оформление и выдачу временных пропусков для входа на территорию Общества организует служба безопасности в соответствии с требованиями «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «ДонБиоТех».

5.4.2 Допуск и нахождение на территории Общества персонала Подрядчика разрешается только при наличии временного пропуска, выданного в установленном порядке службой безопасности Общества.

5.4.3 До начала производственной деятельности руководитель объекта строительства Подрядчика обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в ООТ и ПБ Общества всего персонала, участвующего в работах (оказывающего услуги).

5.4.4 Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены персоналу Подрядчика проводит специалист ООТ и ПБ Общества по утвержденным программам инструктажа. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ без прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности запрещен.

5.4.5 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте персоналу Подрядчика проводит руководитель объекта строительства по утвержденным программам инструктажа. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ без прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте запрещен.

5.5. Организационные и технические мероприятия.

При заключении договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком, должен быть определен перечень мероприятий по безопасному производству работ, а именно:

5.5.1 Организационные мероприятия со стороны Заказчика:

а) Должностным лицом Общества, ответственным за безопасную организацию работ, является исполнительный директор АО «ДонБиоТех».

 Перед началом работ исполнительный директор поручает ООТ и ПБ Общества запросить распорядительный документ (приказ) о руководителя объекта строительства, ответственного за безопасную организацию работ на участке (объекте) строительства от Подрядчика с указанием контактов (номера телефона, адреса электронной почты). В случае проведения работ с повышенной опасностью руководитель объекта строительства Подрядчика, ответственный за безопасную организацию работ, обязан по средствам электронной почты поставить в известность о проведении работ ООТ и ПБ Общества.

б) Исполнительный директор поручает ООТ и ПБ Общества запросить у руководителя объекта строительства, ответственного за безопасную организацию работ на участке (объекте) строительства от Подрядчика, перечень документов Подрядчика (Приложение 4) и карты оценки профессиональных рисков работников основных рабочих профессий и совместно провести оценку уровня профессиональных рисков при производстве работ.

в) Исполнительный директор поручает ООТ и ПБ Общества провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности всему персоналу Подрядчика до начала производства работ в соответствии с программой и довести до сведения о применении средств фото-видео фиксации контроля за соблюдением требований охраны труда и безопасным производством работ.

г) При планировании работ с повышенной опасностью, заместитель исполнительного директора по строительству поручает ООТ и ПБ запросить у Подрядчика оформленный и утвержденный план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ и наряд-допуск для проверки и согласования.

д) При проведении работ по строительству (реконструкции, капитальном ремонте) на территории Общества, заместителем исполнительного директора по строительству проводятся еженедельные совещания с участием главных специалистов, руководителей СП Общества, взаимодействующих с Подрядчиком, и руководителя объекта строительства Подрядчика (субподрядчика) с целью координации работ и принимаемых решений ,а также информированию подрядных (субподрядных) организаций, находящихся на территории Общества о принятых решениях.

е) В случае производства совмещенных работ на одном участке разными Подрядчиками (Субподрядчиками), служба главного инженера Заказчика обязана составить график совмещаемых работ, согласовав его со службой безопасности и ООТ и ПБ Общества.

ж) При проведении работ с повышенной опасностью на территории Общества уполномоченные должностные лица Общества поддерживают постоянную связь и координацию действий Подрядчиков, производящих работы в течение рабочего дня.

з) До начала производства работ служба главного инженера Общества согласовывает временные схемы подключения Подрядчика к энергоносителям на территории производственной площадки (электроэнергия, вода, пар, газ, сжатый воздух) и обеспечивается искусственное освещение на территории и на рабочих местах.

и) Исполнительный директор поручает ООТ и ПБ довести до сведения персонала Подрядчика информацию о месторасположении бытовых и санитарно-бытовых помещений, маршрутах безопасного передвижения к рабочим места и обратно, о пропускном режиме предприятия.

5.5.2 Технические мероприятия со стороны Подрядчика:

а) Определить границы опасных зон при производстве работ.

б) Определить места установки защитных и сигнальных ограждений, знаков безопасности.

в) Определить зоны перемещаемых рабочих мест, на которых будут выполняться работы с повышенной опасностью.

г) Определить места временного складирования монтируемого оборудования, строительных конструкций, места временного хранения инструмента и приспособлений, временного складирования отходов производства.

д) Определить места временной стоянки специальной строительной техники и автотранспорта.

е) Установить средства коллективной защиты, отопительные и вентиляционные системы, системы кондиционирования, тепловые и воздушные завесы с целью обеспечения нормального микроклимата на рабочих местах и в местах временного отдыха.

ж) Принять меры по снижению уровня воздействия или устранения вредных производственных факторов на работников на перемещаемых рабочих местах.

з) Определить в бытовых и санитарно-бытовых помещениях места хранения средств индивидуальной защиты, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, аптечек первой медицинской помощи, смывающих и обезвреживающих средств.

з) Организовать регулярную уборку рабочих мест, бытовых и санитарно-бытовых помещений от бытового мусора и производственных отходов.

**6. Права и обязанности сторон по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности.**

6.1. Со стороны Заказчика:

6.1.1 Организацию допуска и проведение текущего оперативного контроля безопасного производства работ на территории Общества от имени Заказчика осуществляют руководители СП и специалисты, назначенные распоряжением (приказом) исполнительного директора Общества.

6.1.2 Должностные лица, ответственные за безопасную организацию работ со стороны Заказчика, обязаны проводить систематический мониторинг состояния производственной площадки, объектов строительства, безопасности производства работ на рабочих местах, уделяя особое внимание при выполнении работ с повышенной опасностью.

6.1.3 Неисполнение условий настоящего Положения Подрядчиком (работниками Подрядчика) рассматривается Заказчиком как существенное нарушение требований безопасности труда и дает ему право временно остановить производство работ и удалить персонал Подрядчика с территории Общества с уведомлением руководителя объекта строительства Подрядчика.

6.1.4 В случае нарушения требований настоящего Положения, должностные лица Общества, осуществляющие оперативный контроль, имеют право выдать руководителю объекта строительства Подрядчика предписание ООТ и ПБ АО Общества на устранение выявленных нарушений в установленные сроки.

6.1.5 В случае невыполнения ( ненадлежащего исполнения) требований предписаний в установленные сроки, а также грубых нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, что привело или может привести к несчастному случаю на производстве, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям с нанесением значительного материального ущерба, исполнительный директор Общества, по представлению должностных лиц, по каждому конкретному случаю, принимает решение о временной остановке производства работ с письменным уведомлением руководителя подрядной организации. При этом распоряжением (приказом) исполнительного директора Общества создается комиссия в составе представителей бухгалтерии, ООТ и ПБ, отдела по правовым вопросам, службы Главного инженера, которой составляется и подписывается с обеих сторон «Акт о нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии в 2 экземплярах (Приложение 5). Один экземпляр остается у представителя Заказчика, второй экземпляр вручается руководителю объекта строительства Подрядчика под подпись. В случае отказа от подписания данного Акта со стороны представителя Подрядчика, в Акте делается соответствующая отметка, а один экземпляр Акта направляется Подрядчику любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение документа.

По завершению календарного месяца, не позднее первого рабочего дня, начальник ООТ и ПБ на имя Исполнительного директора Общества готовится сводный отчет в системе электронного документооборота по выявленным нарушениям со стороны подрядных организаций и указанием расчетной суммы величины штрафов для принятия решения об удержании в счет оказанных услуг.

Исполнительный директор Общества, на основании врученного Акта, по каждому конкретному случаю, имеет право принять решение о взыскании штрафа в соответствии с условиями договора.

Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных нарушений, в производственном календаре выполнения работ не учитывается.

6.1.6 Руководители СП Общества, заметившие грубые нарушения требований охраны труда при выполнении работ персоналом Подрядчика на территории подразделения, обязаны временно останавливать работу и сообщать должностному лицу, ответственному за подписание акта-допуска и в ООТ и ПБ Общества.

6.1.7 Должностные лица Заказчика, в обязанности которых входит осуществление контроля за работой персонала Подрядчика по своему направлению служебной деятельности, имеют право:

а) Проверять состояние ОТ,ПБ и ООС.

б) Беспрепятственно осматривать в рабочее время производственные, служебные, бытовые и санитарно-бытовые помещения Подрядчика, знакомится с распорядительными документами по охране труда, промышленной и экологической безопасности, предоставленными по требованию.

в) Запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при нарушении правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью персонала и могут привести к травме, аварии или инциденту.

г) Запрашивать от руководителя объекта строительства Подрядчика материалы по безопасности труда при производстве строительно-монтажных работ, требовать предоставления письменных объяснений от персонала Подрядчика, нарушивших требования правил строительных норм и правил.

д) Запрашивать письменные ответы об устранении нарушений согласно выданным предписаниям специалиста по охране труда Заказчика, а также информацию о принятых мерах воздействия к нарушителям.

е) Выдавать обязательные для исполнения предписания ООТ и ПБ Заказчика руководителю объекта строительства Подрядчика по результатам оперативных проверок и выявленных нарушений.

ж) Координировать работу Подрядчика (Подрядчиков) при локализации аварий и ликвидации их последствий.

6.1.8 В случае необеспеченности или не применения персоналом Подрядчика средств индивидуальной защиты, представитель ООТ и ПБ Заказчика имеет право временно приостановить работу, сообщить об этом руководителю объекта строительства Подрядчика и выдать предписание ООТ и ПБ Зпказчика для устранение выявленных нарушений в установленные сроки.

6.2. Со стороны Подрядчика:

6.2.1 Соблюдение персоналом требований государственных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ на объекте строительства.

6.2.2 Текущий мониторинг за соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС, производственной и технологической дисциплины подчиненным персоналом. Мониторинг осуществляется ежедневно, в течение рабочего дня (смены), а также перед началом и по окончании работ.

6.2.3 Организация периодических медицинских осмотров работников с учетом профессиональной принадлежности работников и результатами специальной оценки условий труда рабочих мест (СОУТ).

6.2.4 Принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы жизни и здоровья подчиненного персонала.

6.2.5 Недопущения нахождения на территории Общества подчиненного персонала в состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического опьянения.

6.2.6 Постоянное присутствие на объекте строительства при производстве работ руководителя объекта, ответственного за безопасное производство работ и компетентного в решении вопросов охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

6.2.7 Ознакомление персонала Субподрядчика с требованиями настоящего Положения в случае привлечения к работе.

6.2.8 Производство работ с повышенной опасностью осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями «Положения об организации работ с повышенной опасностью», с оформлением и регистрацией наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью по установленной форме самостоятельно.

6.2.9 Применение при производстве работ исправных машин и механизмов, оборудования, инструмента, такелажных средств, которые соответствуют по своим техническим характеристикам условиям безопасного выполнения работ, исключающих травматизм работников и возникновение аварий.

6.2.10 По средствам индивидуальной защиты (далее СИЗ):

а) Обеспечение работников необходимыми сертифицированными СИЗ в зависимости от видов выполняемой работы и в соответствии с едиными нормами выдачи.

б) Проведение предварительного обучения работников правилам использования СИЗ.

в) Недопуск к работе работников без применения СИЗ, а также в неисправной спецодежде и специальной обуви.

г) Спецодежда должна соответствовать характеру выполняемых работ по своим защитным функциям и антропометрическим данным работника.

6.2.11 По применяемому оборудованию и инструментам:

а) Подрядчик производит работы на территории Заказчика собственными силами под руководством ответственных должностных лиц с применением как собственных средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, оборудования и специальной техники и т.п.) так и арендованных.

б) Все электроинструменты и оборудование, используемое внутри помещений должны быть электрическим или пневматическим и подключаться к временным внутренним электросетям Заказчика в местах, определенных в проекте производства работ (далее ППР). Исключение составляют автономные электрогенераторы и воздушные компрессоры с двигателями внутреннего сгорания, использующие в качестве топлива углеводороды, которые устанавливают вне помещений в местах, согласованных со службой главного инженера Заказчика.

в) Подрядчик гарантирует, что персонал, работающий с электроинструментом и электрооборудованием, аттестован в области электробезопасности и имеет соответствующую квалификацию.

г) Все электрические инструменты и оборудование должны храниться и обслуживаться должным образом, быть сертифицированы, промаркированы, надлежащим образом заземлены. Любое электрическое оборудование при работе во влажных помещениях и во влажных условиях должно иметь отдельный линейный выключатель заземления.

д) Индивидуальные переносные электрические светильники (фонари), используемые в особо неблагоприятных условиях, опасных и особо опасных помещениях, должны быть в безопасном исполнении с автономным питанием со светодиодными элементами освещения.

е) Ежедневно, по окончании работ (смены) весь инвентарь, электроинструмент и оборудование должно быть обесточено и убрано в специально отведенные места, а автотранспорт и специальная строительная техника установлена в местах временной стоянки.

6.2.12 По персоналу Подрядчика:

а) Каждый работник Подрядчика, допущенный к производству работ на территорию Общества, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные распорядком дня Подрядчика и Заказчика.

б) Соблюдать требования ОТ,ПБ и ООС, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика.

в) Использовать рабочее время для добросовестного выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с квалификацией; воздерживаться от непродуманных действий, создающих помехи при выполнении другими работниками своих должностных обязанностей.

г) Своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям, полученным от руководителей.

д) Принимать меры к незамедлительному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о происшествиях на рабочем месте.

е) Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления, инструмент в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на объекте строительства, в бытовых и санитарно-бытовых помещениях, на территории Общества.

 ж) Эффективно использовать оборудование, приспособление, специальную технику и механизмы, бережно относиться к используемому инструменту, средствам измерения, выданным для производства работ.

з) Владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

6.2.13 Работникам Подрядчика запрещается:

а) Выполнять самовольно работы, не предусмотренные заданием руководителя.

б) Приступать к выполнению работ, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту.

в) Использовать в работе неисправные средства индивидуальной и коллективной защиты, неисправный инструмент и приспособления; работать на неисправном оборудовании, специальной технике и механизмах, не прошедших обязательной периодической проверки.

г) Приступать к выполнению работ без прохождения инструктажа, обязательной проверки знаний, без оформленного наряда-допуска при выполнении работ с повышенной опасностью.

д) Проводить и допускать на свое рабочее место посторонних лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

е) Проносить, хранить и использовать на территории Общества огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

ж) Курить и разводить открытый огонь в запрещенных и не оборудованных для курения местах.

з) Уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Обществу.

и) Скрывать от руководителя объекта строительства Подрядчика или от представителей службы охраны труда АО «ДонБиоТех» информацию о полученной производственной травме или несчастном случае на производстве.

к) Приносить с собой или употреблять на территории АО «ДонБиоТех» алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества.

л) Приходить на территорию АО «ДонБиоТех» и на объект строительства или находиться на территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

м) Использовать спецодежду и специальную обувь, другие СИЗ не по назначению.

**7. Охрана окружающей среды.**

7.1 При выполнении работ Подрядчик обязан:

7.1.1 Выполнять работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, проектом производства работ, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований охраны окружающей среды, принятых в АО «ДонБиоТех и доведенных до сведения персонала Подрядчика при проведении вводного инструктажа.

7.1.2 Производить полную ликвидацию последствий всех аварий и инцидентов, произошедших по вине Подрядчика.

7.1.3. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика компенсировать за свой счет убытки, причиненные АО «ДонБиоТех».

7.1.4 Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, информировать службу охраны труда Заказчика в течение 3 часов с момента обнаружения нарушения.

7.2. При проведении работ на объектах АО «ДонБиоТех» Подрядчику запрещается:

7.2.1 Захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление объекта (участка) производства работ , прилегающих к ним территорий и мест размещения вспомогательных и бытовых зданий и сооружений.

7.2.2 Использование в производстве материалов и химических реагентов, на которые отсутствуют сертификаты соответствия.

7.3. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные им при производстве работ в пределах территории, отведенной по «Акту
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства».

**8. Расследование и учет несчастных случаев.**

8.1. Расследование и учет несчастных случае на производстве, произошедших с работниками Подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и «Положением об особенностях расследования несчастных случае на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве», утвержденных приказом Минтруда России от 20 апреля 2022г. № 223н.

8.2. Ответственное должностное лицо Подрядчика незамедлительно, в течение 2 часов, предоставляет информацию об инциденте, аварии, несчастном случае в службу охраны труда Заказчика в соответствии с требованиями государственных нормативных правовых актов.

**9. Ответственность за нарушения (ненадлежащее исполнение) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.**

9.1. В случае, если Подрядчик (Субподрядчик) нарушает либо не исполняет надлежащим образом (в том числе отказывается или уклоняется от исполнения) требования безопасности и охраны окружающей среды, изложенные в пунктах 5.4.,6.2.,7.1., Заказчик имеет право выставить Подрядчику штраф и потребовать возместить Заказчику убытки, причиненные нарушениями. Подрядчик обязан оплатить штраф в соответствии с условиями договора. В случае отсутствия оплаты штрафа все работы, выполняемые персоналом Подрядчика, приостанавливаются до погашения задолженности, ответственность за возможное нарушение сроков строительства в этом случае ложится на Подрядчика. Либо сумма вознаграждения, причитающегося Подрядчику согласно условиям заключенного договора, может быть соразмерно уменьшена в сторону штрафа, подлежащего оплате

Ниже приложен перечень типов нарушений требований безопасности и размер финансового реагирования на них:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень нарушений требований безопасности и охраны окружающей среды** | **Штраф** |
| Допуск не обученного и не аттестованного персонала, персонала не прошедшего в установленном законодательством порядке обязательный предварительный или периодический медосмотр к производству работ ( отсутствие подтверждающей документации : журналов инструктажей, удостоверений, свидетельств, протоколов, журналов, разрешений, справок, выписок, ППР и т.п.) | 15000 рублей |
| Не использование или не надлежащее использование средств индивидуальной или коллективной защиты (неисполнение обязательного требования по ношению полного комплекта специальной одежды, защитной каски, специальной обуви, защитных очков и щитков ( при необходимости) , использование неисправных и не комплектных средств индивидуальной или коллективной защиты т.д.) | 15000 рублей |
| Курение вне специально оборудованных мест ( в т.ч. электронных сигарет, вейпов и т.п.) | 15000 рублей |
| Нарушение требований безопасности при производстве земляных и строительно-монтажных работ (отсутствие (неисправность) сигнального или защитного ограждения и знаков безопасности опасных зон, отсутствие откосов, креплений стен согласно ППР, механизированная разработка грунта без ручного шурфления в охранных зонах подземных коммуникаций, временное складирование грунта в неустановленных местах и т.д.)  | 60000 рублей |
| Нарушение требований безопасного доступа к рабочим местам (отсутствие или использование неисправных лестниц, трапов, подмостей, отсутствие обозначенных безопасных проходов, и т.д.) | 60000 рублей  |
| Не соответствие требованиям электробезопасности систем временного электроснабжения и электрооборудования , применяемые для производства работ и в бытовых помещениях ( электропроводка, электрические кабели и изолированные провода временного электроснабжения, средства коммутации, временного заземления, используемое электрооборудование, электроинструмент, электроприборы, электроудлинители и т.д.)  | 30000 рублей |
| Не огражденные выемки грунта, котлованы , траншеи на маршрутах движения людей, транспорта и специальной техники | 120000 рублей |
|  Выход за пределы обозначенных маршрутов путей ( на лесах, подмостях, установленных пешеходных маршрутах движения ) | 30000 рублей |
| Выполнение работ и нахождение на высоте без применения средств индивидуальной и коллективной защиты от падения | 120000 рублей |
| Использование подъемных сооружений при выполнении погрузочно-строительно-монтажных и погрузочно- разгрузочных работ и складировании грузов с нарушениями требований промышленной безопасности (участие в производстве работ неаттестованного персонала, выполнение работ без задания инженерно-технических работников (далее ИТР), ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, установка и эксплуатация подъемных сооружений с нарушением требований безопасной эксплуатации, нахождение людей в салоне автотранспортных средств и на грузовой платформе при подъеме и опускании груза и т.п.) | 60000 рублей |
|  Алкоголь и наркотики (отказ от прохождения теста на наличие алкоголя в крови, персонал, находящийся на площадке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Сокрытие информации об инциденте, аварии, несчастном случае на производстве. | 120000 рублей |
| Перевозка (перемещение) людей с нарушением требований безопасной эксплуатации (вне салона водителя автомобилей, на платформах грузоподъемных кранов и другой спецтехники, в кузовах и на грузовых платформах автомобилей, в ковшах и других рабочих органах специальной техники и т.д.) | 30000 рублей |
| Проведение огневых и других видов работ с повышенной опасностью с нарушениями требований безопасности (без оформленного наряда-допуска, без первичных средств пожаротушения, без целевого инструктажа, без подготовленных рабочих мест, выполнение работ одним работником и т.п.) | 30000 рублей |
| Невыполнение базовых гигиенических норм (грязь и мусор в бытовых городках, бытовых и санитарно-бытовых помещениях, местах для курения, рабочих местах, местах временного складирования материалов и конструкций) | 15000 рублей |
| Неисполнение противопожарных норм ( скапливаемый сгораемый мусор, сорная растительность, отходы в бытовых помещениях, отсутствие огнетушителей, использование бытовых нагревательных приборов кустарного производства, хранение ЛВЖ и ГЖ в бытовых помещениях, открытые окна и двери бытовых и складских помещений по окончании работы, сжигание мусора и отходов на территории) | 15000 рублей |
| Иные нарушения законодательства или требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии (загрязнение грунта, вод, погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, временная стоянка транспортных средств и техники, заправка наливом ГСМ колесного транспорта и спецтехники на территории , использование кустарного ручного инструмента и приспособлений ) | 30000 рублей |

**10. Перечень использованной документации.**

10.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

10.2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

10.3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

10.4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)

10.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10.6. Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

10.7. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

10.8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

10.9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

10.10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

10.11. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

10.12. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

10.13. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

10.14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

10.15. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

10.16. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

10.17. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

10.18. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».

10.19. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».

10.20. Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122 «О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

10.21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)

10.22. «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст)

10.23. «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «ДонБиоТех», утвержденное приказом от 19 сентября 2023г. № 113 АО «ДонБиоТех».

10.24. «Положение по организации и производству работ с повышенной опасностью», утвержденное приказом от 7 ноября 2023г. № 158 АО «ДонБиоТех».

Разработал: ведущий специалист по охране труда А.В. Лихачев

Приложение 1

**Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| (место составления) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
| (наименование действующего производственного объекта) |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика объекта строительства, заместитель исполнительного директора по строительству АО «ДонБиоТех» |
|  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| и представитель руководителя подрядной организации |
|  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) |
| составили настоящий акт о нижеследующем. |
| Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект |
|  | , |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |
| ограниченный координатами |  | , |
|  | (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |
| для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала подрядной организации, осуществляющего строительство, на следующий срок: |
| начало "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  | окончание "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Представитель Заказчика объекта строительства  |
|  Заместитель исполнительного директора  по строительству АО «ДонБиоТех» (Должность) Руководитель подрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О) |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |

 (Должность)

Приложение 2

Акт
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| Комиссия в составе: |
| руководителя УКС АО «ДонБиоТех» (технического надзора Заказчика)  |
|  |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя подрядной строительной организации |
|  |
| (название организации, фамилия, инициалы, должность) |
| произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены работы |  |
|  |   |
|  |
|   |
|  |
| (наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников) |
| 2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией |
| на производство работ |  |
|  |   |
|  |
| (наименование организаций, разработчиков организационно-технологической документации, N чертежей и дата их составления) |
| 3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований охраны труда |
|  |
|  |
|  |
| (при наличии отклонений указывается требования каких нормативных документов нарушены) |

4. Решение комиссии.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями охраны труда.

На основании изложенного, разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Руководитель УКС АО «ДонБиоТех» |  |  |
| (технического надзора Заказчика) | (подпись ) |  |
| Представитель подрядной строительной организации |  |  |
|  | (подпись) |  |

Приложение 3

**Наименование организации (краткое наименование)**

### НАРЯД-ДОПУСК №\_\_\_\_\_\_на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Выдан "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Действителен до "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.Руководителю работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. (Ф.И.О., должность)
3. 2. На выполнение работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. (наименование работ, место, условия выполнения)
5. 3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. 4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Начало работ в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.Окончание работ в \_\_\_\_\_час. \_\_\_\_\_\_ мин.\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. |  |  |  |

6. Состав исполнителей работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя,Отчество ( полностью) | Квалификация, (разряд) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел | С условиями работ ознакомлен |
|  |  |  |  |

 |
| 7.Наряд – допуск выдал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. (уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., должность, подпись)
2. Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. (должность Ф.И.О., подпись)
4. 8.Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности производства согласованы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или эксплуатирующей организации )9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде –допуске, выполнены.Разрешаю приступить к выполнению работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, подпись, дата) 10. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)11. Работа выполнена в полном объеме. Материал, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.Руководитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приложениек наряду-допуску на производство работ в местах действияопасных или вредных факторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и времядопуска | Подписи | Дата и времяокончания работ | Подпись |
| Ответственный исполнитель работ | допускающий |  | Ответственный исполнитель работ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Внимание! Согласование открытого наряда-допуска в отделе охраны труда и промышленной безопасности АО «ДонБиоТех» обязательно ! |

 Приложение 4

**Перечень документов Подрядчика**

Перечень документов Подрядчика по охране труда, которые должны быть предоставлены Заказчику до начала работ:

1. Приказ о назначении лица, ответственного за производство работ.

2. Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны труда.

3. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность.

4. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.

5. Приказ о назначении лица, ответственного за промышленную безопасность.

6. Копии протоколов проверки знаний (свидетельство, диплом, удостоверение и т.п.) рабочего персонала по профессиям и видам работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования по безопасности труда (машинисты грузоподъемных кранов, машинисты (операторы) специальных строительных машин; электромонтеры, электромонтажники, монтажники стальных и железобетонных конструкций, электро-газосварщики; кровельщики, стропальщики; работы на высоте, специальные работы и т.п.)

7. Копии протоколов проверки знаний ИТР и специалистов, ответственных за производство работ на объекте:

7.1. за обеспечение охраны труда – протокол проверки знаний по охране труда в объеме комплексной программы не менее 46 часов в специализированной обучающей организации с регистрацией на сайте Минтруда;

7.2. за обеспечение пожарной безопасности – протокол проверки знаний по повышению квалификации в специализированной обучающей организации;

7.3. за обеспечение электробезопасности - протокол проверки знаний с присвоением группы не ниже IV;

7.4. за обеспечение промышленной безопасности – протоколы проверки знаний по соответствующим областям аттестации (правилам безопасности) промышленной безопасности;

7.5. за обеспечение безопасного производства работ грузоподъемными кранами, автовышками, автоподъемниками – протокол проверки знаний в качестве ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

7.6. за обеспечение безопасного производства работ на высоте - протокол проверки знаний в обучающей организации в качестве ответственного руководителя работ с присвоением группы не ниже 3-ей;

8. Копии протоколов проверки знаний по охране труда рабочего персонала по специальностям в объеме программ не менее 32 часов (суммарно) ПДК предприятия с регистрацией на сайте Минтруда РФ; дополнительно предоставляется копия приказа руководителя подрядной организации о назначении комиссии по проверке знаний.

9. Копия журнала инструктажа не электротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности. Копия протокола проверки знаний работника из числа электротехнического персонала с присвоением группы по электробезопасности не ниже III, проводившего инструктаж с не электротехническим персоналом.

10. Копии протоколов проверки знаний или копия журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением соответствующих групп по электробезопасности электротехнологическому, электротехническому персоналу. Если группа по электробезопасности присваивается в комиссии подрядной организации, то дополнительно предоставляются копии приказа руководителя подрядной компании о назначении комиссии, копии протоколов проверки знаний с присвоением соответствующих групп по электробезопасности членов комиссии.

**При выполнении работ с использованием баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов:**

12. Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сжиженных, углеводородных газов (СУГ);

13. Приказ о назначении лица ответственного за получение, транспортировку, хранение и безопасное производство работ с применением баллонов со сжиженными углеводородными газами (СУГ);

14. Копии протоколов проверки знаний, ИТР ответственных за получение, транспортировку, хранение и безопасного использование сжиженного газа (СУГ) в баллонах.

15. Копии протоколов проверки знаний рабочих с правом использования сжиженного газа (СУГ) в баллонах (газорезчики, электро-газосварщики, лица, ответственные за транспортировку и хранение/выдачу баллонов);

**При эксплуатации подъемных сооружений, автоподъемников, автовышек и др.:**

16. Приказ о назначении ИТР, ответственного за безопасное производство с применением ПС (грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, автоподъемники, автовышки).

17. Приказ о назначении ИТР, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии (грузоподъемные краны, автоподъемники, автовышки), если ПС является собственностью Подрядчика.

18. Приказ о назначении лица, ответственного за осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары.

19. Приказ о допуске рабочего персонала по профессиям и видам работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования по безопасности труда (машинисты грузоподъемных кранов, машинисты (операторы) специальных строительных машин; электромонтеры; монтажники стальных и железобетонных конструкций, электро-газосварщики; кровельщики, стропальщики; выполнение работ на высоте, специальные работы и т.п.)

20. Копия паспортов ОПО, подконтрольных Ростехнадзору, с обязательной отметкой о проведении технического освидетельствования и разрешения на пуск в эксплуатацию;

**При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ повышенной опасности:**

22. Копию перечня мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, утвержденный руководителем подрядной организации.

23. Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности.

24. Утвержденные руководителем подрядной организации списки лиц, имеющих право назначаться ответственными руководителями и исполнителями при выполнении работ повышенной опасности.

**Копии всех документов должны быть заверены в установленном порядке. Отметки о заверении копии оформляются для подтверждения соответствия копии документа подлиннику и включает: заверение «Копия верна», наименование должностного лица, заверившего копию или представителя по доверенности; его собственноручную подпись, расшифровку подписи (фамилию, инициалы); дату заверения копии, печать организации. Верность копий подлинникам документов Подрядчика могут свидетельствовать: руководитель организации, который действует от имени её без доверенности, иное лицо, которому такое право предоставлено по доверенности.**

**Подрядчик должен быть готов предоставить оригиналы документов по требованию представителя Заказчика для проверки.**

Приложение 5

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» (АО «ДонБиоТех»)**

Акт № \_\_\_\_\_

об установлении нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии

г. Волгодонск "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 202 г.

Комиссия в составе: председателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. представителя Заказчика)

членов комиссии, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. представителя Заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. представителя Заказчика)

В присутствии приглашенного представителя Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. представителя Подрядчика)

рассмотрела установленный факт нарушения требований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается область выявленных нарушений со стороны Подрядчика с ссылкой на подтверждающие первичные документы: наименование и шифр проекта, № договор подряда, № протоколов совещаний, № предписаний службы охраны труда Заказчика и т.п.)

По установленному факту нарушения требований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается область выявленных нарушений со стороны Подрядчика, пояснения, объяснения или ходатайства должностных лиц Подрядчика и т.п.)

Выводы комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается область выявленных нарушений со ссылкой на пункты договора подряда и его приложений, ходатайство о временной остановке работ и применении (не применении) штрафных санкций в отношении Подрядчика)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

 члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись, Ф.И.О.)

Приложения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подтверждающие первичные документы: титульный лист № и шифр проекта, копия договора подряда и приложений к нему, протоколы совещаний, копии предписаний службы охраны труда Заказчика, фото и видео материалы, копии объяснительных нарушителей и должностных лиц Подрядчика и т.п.)

С актом ознакомлен и экземпляр оригинала получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность представителя Подрядчика)

Лист ознакомления с **ПОЛОЖЕНИЕМ** о порядке допуска к производству работ подрядных организаций на территории АО «Донские Биотехнологии» Пл.02-2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |